## SODAR AQsystem
SODAR Aqsystem |  |  | Última actualización | 2025-06-30
Tipo de conexión | Aqonline
Número equipo | Número serie | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios | PEM inicial | Definitive reception certificate | Final garantia
DEK2 | AQ510-246 CW | Ryman-Sodar-5 | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | - | 2021-02-04 | 2021-03-10
DEK3 | AQ510-247 CW | Ryman-Sodar-3 | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | - | 2024-11-04
DEK4 | AQ510-250 CW | Narzym-Sodar-13 | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | - | 2021-02-05 | 2021-02-17
DEK5 | AQ510-251 CW | Kamienica-Sodar-1a | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | - | 2021-02-19 | 2021-03-10 |  | Realizar update del software del Sodar 1 semana antes del mantenimiento
DEK6 | AQ510-252 CW | Lewinbrzeski-Sodar-1c | Polonia | ACCIONA | 2025-06-12 | 6 |  | - | 2024-11-04
DEK7 | AQ510-253 CW | Naryzm-Sodar-11 | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | - | 2021-03-09 | 2021-03-17
DEK8 | AQ510-254 CW | Golenice-Sodar-3 | Polonia | ACCIONA | 2025-06-14 | 6 |  | - | 2021-03-06 | 2021-03-15
DEK9 | AQ510-255 CW | Wojcieszyn-Sodar-1 | Polonia | ACCIONA | 2025-06-26 | 6 |  | Tendencia al robo, proponer poner cámara | 2021-03-05 | 2021-03-15
DEK10 | AQ510-258 CW | Kamienica-Sodar-1e | Polonia | ACCIONA | 2025-02-14 | 6 |  | Acceso muy dificil, si está mojado imposible acceder. | 2021-03-23 | 2021-04-08
DEK11 | AQ510-263 CW | Kozyatin_Sodar_8_DK1 | Ucrania | ACCIONA | 2023-09-14 |  | no mantenimiento |  | 2021-04-07 | 2021-04-16
DEK12 | AQ510-268 CW | Usatove_Sodar_6_DK1 | Ucrania | ACCIONA |  |  | desmontado |  | 2021-04-08 | 2021-04-16
DEK13 | AQ510-274 CW | Kozyatin_Sodar_6_DK1 | Ucrania | ACCIONA | 2023-09-14 |  | no mantenimiento |  | 2022-01-27
DEK14 | AQ510-277 | Malabrigo_Sodar_14 | Perú | Acciona | 2022-08-24 | - | - | - | 2022-01-29
2022-01-27

## Lidar Windcube
Lidar Wincube |  |  | Última actualización | 2025-07-25
Tipo de conexión | Windweb
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios a tener en cuenta en próximos mantenimientos | Comentarios urgentes:
WLS7254 | Saint Pardoux | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  |  | - | Desmontado en Francia - pendiente traslado a otro proyecto y otro cliente
WLS71777 | Contilly | Francia | IBERDROLA FRANCIA | 2025-07-02 | 3 |  | La SIM de la camara se llevo sin activar, se ha dado de alta. Estamos a la espera de que se active para comprobar si va bien Hay 2 garrafa de stock de metanol.
WLS71446 | Zarzón | España | STATKRAFT | 2025-06-17 | 3
WLS71413 | Potrillo | España | STATKRAFT | 2025-06-13 | 3 |  | PEM como sustitucion del WLS71455
WLS71455 | Potrillo | España | STATKRAFT | 2025-06-13 |  |  | Desmontado para enviar a fábrica, está defectuoso el motor del limpiaparabrisas
WLS71585 | Arrebol | España | STATKRAFT | 2025-05-13 | 3 |  | Desinstalado |  | avisar con al menos 72 hrs de antelación. Finca privada. Andrés: 680 41 52 83.
WLS71630 | Montecabeza2_Pos1 | España | STATKRAFT | 2025-07-10 | 3
WLS71325 | Lagunillas | España | STATKRAFT | 2025-04-03 | 3 |  | Revisar bomba de limpiaparabrisas y consumo de liquido (0.002 o 0.001L?)
WLS71487 | Almodôvar 5 | Portugal | ACCIONA | 2025-07-15 | 3 |  | Mirar fecha validez del extintor.
WLS71488 | Melroeira | Portugal | ACCIONA | 2025-06-10 | 3 |  | PEM
WLS71494 | Valle_de_Navarra_Lidar_2A | España | ACCIONA | 2025-06-13 | 3 |  | Validez del extintor hasta 01/2026. Nueva SIM para sistema de alimentación y otra para el EFOY |  | Avisar propietario
WLS71497 | Olmedilla_Lidar_1 | España | ACCIONA | 2025-06-11 | 3
WLS71499 | Villalube_Lidar_6B | España | ACCIONA | 2041-07-17 | 3 |  | Descargar datos RSD ¦ Sensores cambiados: TH - (A152458) - (A152598) |  |  | 1 de 4 baterías en mal estado. Se deben cambiar
WLS71502 | Punago-9 | España | ACCIONA | 2025-07-17 | 3
WLS71516 | Almazán-1 | España | ACCIONA | 2025-06-12 | 3
WLS71518 | Vila de Pouca-10 | Portugal | ACCIONA | 2025-07-16 | 3
WLS7-227 |  | España | ACCIONA |  |  |  | Desintalado de Almazán 4B, no funciona, el fusible se funde al encender el equipo. Lo tenemos almacenado.
WLS72088 | Serra_Joni_Lidar_30 | Italia | ACCIONA | 2025-05-12 | 3
WLS72090 | Libeccio | Italia | ACCIONA | 2025-07-17 | 3 |  | Acude Elena con Vaisala, se ha cambiado el Laser Chain
WLS71514 | ERO-1D | España | IBERDROLA | 2025-04-30 |  |  | Desinstalado
WLS72024 | REVA-C | España | IBERDROLA | 2025-05-21 | 3
WLS72026 | FIA2-B | España | IBERDROLA | 2025-07-09 | 3 |  | No funciona la bomba, tiene poca fuerza. La humedad del PTH tampoco funciona. En teoría teníamos un PTH para este Lidar, usaremos el X1136423
WLS72027 | ILL2-A | España | IBERDROLA | 2025-05-06 | 3
WLS72029 | LUUR-A | España | IBERDROLA | 2025-07-16 | 3 |  | traslado, antiguo MM2P-B
WLS72030 | ERAL-A | España | IBERDROLA | 2025-05-06 | 3
WLS72060 | MU1P-C | España | IBERDROLA | 2025-07-11 | 3 |  | traslado, antiguo MU1P-C
WLS72066 | ISAP-A | España | IBERDROLA | 2025-05-08 | 3
WLS72067 | SNA2-A | España | IBERDROLA | 2025-04-16 | 3
WLS72051 |  | España | IBERDROLA |  |  |  | desinstalado y traslado de aNVO-A a ANVO-B
WLS72051 | ANVO-B | España | IBERDROLA | 2025-05-27 | 3
WLS72070 | PEOR-A | España | IBERDROLA | 2025-05-08 | 3
WLS72113 | SNA3-A | España | IBERDROLA | 2025-04-16 | 3
WLS72115 | Tablado-TP_A | España | IBERDROLA | 2025-05-05 | 3
WLS72116 | Carril | España | IBERDROLA | 2025-07-07 | 3
WLS72117 |  | España | IBERDROLA
WLS72118 |  | España | IBERDROLA
WLS2216 |  | España | IBERDROLA
WLS72286 |  | España | IBERDROLA |  | 3 |  | Es el de las Canarias creo
WLS72112 | Czempin | Polonia | IBERDROLA | 2025-06-12 | 3
WLS72266 | Zagrodno | Polonia | IBERDROLA | 2025-06-12 | 3 |  | Cambiar bomba del liquido limpiaparabrisas
WLS72098 |  | Alemania | IBERDROLA | 2025-02-13 |  |  | Desisntalado de balve no funciona laser chain
WLS72237 | BALVE | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3 |  | PEM
WLS72099 | BACCUM | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3
WLS72102 | ANKUM | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-25 | 3
WLS72103 | EMSBUEREN | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-24 | 3 |  | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil | llevar bridas para desmontar el mastil orientar la camara hacia norte y la placa solar dejarla orientada hacia sur
WLS72101 | FORSTMÜHLER | Alemania | IBERDROLA | 2025-07-22 | 3 |  | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil
WLS72107 | Orliac | Francia | IBERDROLA | 2025-07-11 | 3 |  | Hay 1 garrafa de stock de metanol. El próximo mantenimiento habría que desbrozar el terreno , les costo llegar al Lidar
WLS72183 | Saint-Vincent-Jalmoutiers (SVJ) | Francia | IBERDROLA | 2025-05-16 | 3 |  |  | Hacer foto del número de serie de la caja del ProCube
WLS72184 | Naillat | Francia | IBERDROLA | 2025-05-16 | 3 |  | Puesta en marcha
WLS72185 | Procina | Italia | IBERDROLA | 2025-05-14 | 3
WLS72188 | Salsola | Italia | IBERDROLA | 2025-05-14 | 3 |  |  | OJO! Hi ha avespes o abelles, vigilar quan hi anem no ens trobem una sorpresa. Portar spray per deixar-les tontes (no matar)
WLS72321 | Spartivento | Italia | IBERDROLA | 2025-06-27 | 3
WLS71609 | Schmiedehausen | Alemania | EDF | 2025-07-23 | 3 |  | Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71626 | Kavelstorf | Alemania | EDF | 2025-03-01 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71628 | Altkalen-Lelkendorf | Alemania | EDF | 2025-03-01 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71629 | Soltau | Alemania | EDF | 2025-07-25 | 3 |  | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71631 | Chbika_L1 | Marruecos | BLUE POWER | 2025-05-21 | 3 |  | Traslado, viene de Chbika_LV
WLS71604 |  | España | DEKRA |  | 3 |  | Desmontado 11/9/24 - Low battery Geofence
WLS71627 |  | España | DEKRA |  | 3 |  | Desmontado 26/7/24, en fábrica
WLS71633 |  | España | DEKRA |  | 3 | -
WLS71635 |  | España | DEKRA |  | 3 | -

## Historico
| Historico | Historico | Ultima revi | Historico | Ultima revi | Historico
Número equipo | Histórico de mantenimientos | Comentarios de los últimos manteniminetos | Stock de metanol restante | Cartuchos usados | Litros de líquido restante | Litros de líquido vertidos al depóaito | Filtros cambiados | Filtros desechados | Escobillas cambiadas | Baterías en mal estado | Sensores cambiados
WLS7254 |  | Desmontado en Francia - pendiente traslado a otro proyecto y otro cliente
WLS71777 | 2025-07-02 | La SIM de la camara se llevo sin activar, se ha dado de alta. Estamos a la espera de que se active para comprobar si va bien Hay 2 garrafa de stock de metanol.
WLS71446 | 2025-06-17 | Primer mantenimiento | 3 | 2 | 34 | 50+(L añadidos)
WLS71413 | 2025-06-13 | PEM como sustitucion del WLS71455
WLS71455 | 2025-06-13 | Desmontado para enviar a fábrica, está defectuoso el motor del limpiaparabrisas
WLS71585 | 2025-05-13 | Desinstalado
WLS71630 | 2025-07-10
WLS71325 | 2025-04-03 | Revisar bomba de limpiaparabrisas y consumo de liquido (0.002 o 0.001L?)
WLS71487 | 2025-07-15 | Mirar fecha validez del extintor.
WLS71488 | 2025-06-10 | PEM
WLS71494 | 2025-06-13 | Validez del extintor hasta 01/2026. Nueva SIM para sistema de alimentación y otra para el EFOY
WLS71497 | 2025-06-11
WLS71499 | 2040-07-17 | Descargar datos RSD | 3 | 5 | 10 | 150 | 2 | 2 | 4 | 1 de 4 baterías en mal estado. Se deben cambiar | Veleta, xxxx, xxxx, TH - (A152458) - (A152598) | Añadir estos valores como string al final del comentario ?
WLS71502 | 2025-07-17
WLS71516 | 2025-06-12
WLS71518 | 2025-07-16
WLS7-227 |  | Desintalado de Almazán 4B, no funciona, el fusible se funde al encender el equipo. Lo tenemos almacenado.
WLS72088 | 2025-05-12
WLS72090 | 2025-07-17 | Acude Elena con Vaisala, se ha cambiado el Laser Chain
WLS71514 | 2025-04-30 | Desinstalado
WLS72024 | 2025-05-21
WLS72026 | 2025-07-09 | No funciona la bomba, tiene poca fuerza. La humedad del PTH tampoco funciona. En teoría teníamos un PTH para este Lidar, usaremos el X1136423
WLS72027 | 2025-05-06
WLS72029 | 2025-07-16 | traslado, antiguo MM2P-B
WLS72030 | 2025-05-06
WLS72060 | 2025-07-11 | traslado, antiguo MU1P-C
WLS72066 | 2025-05-08
WLS72067 | 2025-04-16
WLS72051 |  | desinstalado y traslado de aNVO-A a ANVO-B
WLS72051 | 2025-05-27
WLS72070 | 2025-05-08
WLS72113 | 2025-04-16
WLS72115 | 2025-05-05
WLS72116 | 2025-07-07
WLS72117
WLS72118
WLS2216
WLS72286 |  | Es el de las Canarias creo
WLS72112 | 2025-06-12
WLS72266 | 2025-06-12 | Cambiar bomba del liquido limpiaparabrisas
WLS72098 | 2025-02-13 | Desisntalado de balve no funciona laser chain
WLS72237 | 2025-07-24 | PEM
WLS72099 | 2025-07-24
WLS72102 | 2025-07-25
WLS72103 | 2025-07-24 | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil
WLS72101 | 2025-07-22 | Girar la cámara en campo para que se vea la puerta y no el mástil
WLS72107 | 2025-07-11 | Hay 1 garrafa de stock de metanol. El próximo mantenimiento habría que desbrozar el terreno , les costo llegar al Lidar
WLS72183 | 2025-05-16
WLS72184 | 2025-05-16 | Puesta en marcha
WLS72185 | 2025-05-14
WLS72188 | 2025-05-14
WLS72321 | 2025-06-27
WLS71609 | 2025-07-23 | Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71626 | 2025-03-01 | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso.
WLS71628 | 2025-03-01 | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71629 | 2025-07-25 | Puesta en marcha. Verificar conexión del cable PTH. Llevar un por si acaso. Cambiar SIM
WLS71631 | 2025-05-21 | Traslado, viene de Chbika_LV
WLS71604 |  | Desmontado 11/9/24 - Low battery Geofence
WLS71627 |  | Desmontado 26/7/24, en fábrica
WLS71633
WLS71635

## EFOY
Sistema alimentación EFOY |  |  | Última actualización | 2024-01-07
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Plataforma web | Contraseña modem TELTONIKA (usuario: admin)
EFOY Pro 2800-64284 | Almazán_1 | España | ACCIONA | Plataforma EFOYCloud - usuario gerard.mane@dekra.com contraseña Dekra123 | Dekra_2023
EFOY Pro 2800-56789 | Valle_de_Navarra_Lidar_2A | España | ACCIONA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-56160 | Villalube_Lidar_6B | España | ACCIONA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-57099 | Punago-9 | España | ACCIONA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-77620 | Olmedilla-1 | España | ACCIONA |  | ??
EFOY Pro 2800-64773 | Vila Pouca-10 | Portugal | ACCIONA |  | Dekra_2023
EFOY Pro 2800-62650 | Altkalen-Lelkendorf | Alemania | EDF |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62641 | Soltau | Alemania | EDF |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62647 | Schmiedehausen | Alemania | EDF | Plataforma EFOYCloud - usuario elena.lopez@dekra.com contraseña DEKRA012ea | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62648 | Kavelstorf | Alemania | EDF |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62650 |  | España | DEKRA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62651 |  | España | DEKRA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62641 |  | España | DEKRA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-56678 |  | España | IBERDROLA |  | Arigab_1967
EFOY Pro 2800-62646 | REVA-A (Revilla Vallejera) | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-62642 | Tablado-TP_A | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77609 | SNA3-A | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-75857 | MU1P-A Muras | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77627 | ERAL-A | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77628 | PEOR-A Peñaflor | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77674 | ILLA-A | España | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77629 | Balve | Alemania | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77639 | Baccum | Alemania | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77630 | Emsbueren | Alemania | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77623 | Ankum | Alemania | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77637 | Forstmühler | Alemania | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-77622 | Czempin | Polonia | IBERDROLA |  | ??
EFOY Pro 2800-66972 | Contilly | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  | Dekra_2023 | No lo sabemos 100%
EFOY Pro 2800-79848 | Saint-Vincent-Jalmoutiers | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  | ??
EFOY Pro 2800-79851 | Naillat | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  | ??
EFOY Pro 2800-79860 | Orliac | Francia | IBERDROLA FRANCIA |  | ??
EFOY Pro 2800-63934 | BetaWind_Position1 | Romania | EDP |  | Dekra_2023 | No lo sabemos 100%
EFOY 302319-2120-54147 | Vila Pouca_ZX_15 | España | ACCIONA | Plataforma UDOMI | user: gerardmane pass: sesamo
EFOY 302319-2120-54144 | Ayora_Lidar_1 | España | ACCIONA
EFOY 302319-2120-54170 | Villalube_ZX_7 | España | ACCIONA
EFOY 302319-2121-54224 | - | España | ACCIONA
EFOY 302316-1936-47273 | Almazán_2 | España | Acciona |  | user: Acciona pass: WLs7/227

## Sodar Vaisala
Sodar Vaisala |  |  | Última actualización | 2025-01-20
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento
T1096 | Tataouine-15 | Tunez | ACCIONA | 2024-10-25 | 3 |  | en el 2025 ya no hacemos telemetría

## Lidar ZX
Lidar ZX |  |  | Última actualización | 2025-07-18
Tipo de conexión | VPN Robustel + Software Waltz
Número equipo | Ubicación | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios a tener en cuenta en próximos mantenimientos | IP for WALTZ | User | Password | Password WIFI en campo
Unit 1171 | Vila Pouca_16_ZX | España | ACCIONA | 2025-07-16 | 3 |  | Extintor válisdo hasta 03/2026. | 10.109.80.132 | username | PYqECLvaauzjz
Unit 1148 | Almazán 4B | España | ACCIONA | 2025-06-12 | 3 |  | Comprar bomba para liquido limpia parabrisas, hemos pedido una a ZX para cambiarla | 10.109.80.131 | username | CZJkArFXAUQL | HvTdNFmBADOo
Unit 1198 | Villalube_Lidar_7 | España | ACCIONA | 2025-07-08 | 3 |  | Extintor válido hasta 01/2026. | 10.109.80.133 | username | jxWGmpAzMfLj | LmgzSXFMgHUN
Unit 1189 | Ayora_Lidar_1 | España | ACCIONA | 2025-06-25 | 3 |  | ATENCIÓN! HAY UNA PLAGA DE GARRAPATAS | 10.109.80.129 | username | aUxLeRyarkas | EWRiAnDeMaKi
Unit 1611 | BetaWind_Posicion1_28012024 | Romania | EDP | 2025-07-03 | 4 |  | Hemos una goma para el limpia, se repondrá en el próximo mantenimiento | 10.109.80.128 | username | ERANKiALIBMI

## TM
TM |  | Última actualización | 2025-07-08
Tipo de conexión | Datalogger
Nombre | País | Cliente | Último mantenimiento | Mantenimiento cada x meses | Próximo mantenimiento | Comentarios
Mysliborz_3 | Polonia | ACCIONA | 2024-10-23 | 6 |  | Llevar SIM nueva
Ryman_2 | Polonia | ACCIONA | 2024-10-24 | 6
Narzym_1 | Polonia | ACCIONA | 2024-10-26 | 6 |  | Llevar SIM nueva
Kamienica_7 | Polonia | ACCIONA | 2024-10-25 | 6
Lewinbrzeski_4 | Polonia | ACCIONA | 2024-10-22 | 6 |  | Llevar SIM nueva
Tataouine-3 | Túnez | ACCIONA | 2024-10-25 | 3
TMM_ITSARAZ | España | Statkraft | 2024-10-23 |  |  | Derribado por otra contrata 10/03/2025
Porqueros_04 | España | Falck | 2023-11-24 | 6 |  | No han querido, dicen que para 2025. Llevar SIM Nueva
LITO & LITO_SOLAR | España | Iberdrola | 2024-05-30 | 6 |  | No han querido
TAJA | España | Iberdrola | 2024-05-30 | 6 |  | No han querido
ERO1 | España | Iberdrola | 2024-05-28 | 6 |  | No han querido por ahora, cuando se haga traslado del Lidar ERO1C, mutualizar. Llevar SIM nueva.
Punago 3.2 | España | ACCIONA | 2024-10-03 | 12
SL3 | México | Acciona México | - | - | -
SL17 | México | Acciona México | - | - | -
Laayoune | Marruecos | AMEA | 2025-02-14 | - | - | Llevar SIM nueva -> S1527 ; 893407120000446773 6
Muel | España | RWE | - | - | - | Han pedido desmontarla
REA2 | España | RWE (Danta) | 2024-05-02 | 6 o 12
La Solana | España | RWE | 2024-11-15 | 6 o 12
TORT | España | Alfanar | 2025-07-07 | - | - | Importante Seguridad: la batería nueva del datalogger instalada Yuasa NP24-12 (en lugar de la existente NP12-12) ha cabido muy justa en la caja Himel existente, y cuando abramos la puerta tiene riesgo de caer, aunque la hemos asegurado mínimamente. Anotar.
Saint Sauveur le Vicomte | Francia | Locogen | 2024-04-15 | 12
Mahalon | Francia | Locogen | - | - | -
Merléac Sud | Francia | Locogen | - | - | -
Valfroicourt (Les Roches) | Francia | Locogen | - | - | -
Méligny | Francia | Locogen | - | - | -
Montiers Ouest | Francia | Locogen (fins ara es facturava a DEKRA França) | - | - | -
Montiers Est | Francia | Locogen (fins ara es facturava a DEKRA França) | - | - | -
Demange-aux-Eaux | Francia | Locogen (fins ara es facturava a DEKRA França) | - | - | -
Kisigmand Solar | Hungría | Iberdrola | 2023-11-08 | 2
Rochefort-Montjoyer | Francia | CNR
Grémecey | Francia | CNR
Promina | Croacia | ACCIONA | 2024-11-29 | ?? 6 - 12

## Mantenimientos Plantilla WTT
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-04-02 | ANVO-A | Iberdrola | Windcube | 1 | No tiene EFOY. Se va a instalar el EFOY, llevar 2 bidones nuevos. | Según estimación ha gastado 45 L desde su último mantenimiento. | Ver si hay vegetación delante de los paneles y cortarla + Mantenimiento preventivo normal + Descarga de datos + Instalar EFOY | Desde último mantenimiento el 21/11/2025 | C. Aspas, 10, 21540 Villanueva de los Castillejos, Huelva Horario: Abierto de Lunes a Viernes de 08 -15h. | 10 min
2025-04-03 | Arrebol | Statkraft | Windcube | 1 | No tiene EFOY. | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Ver si hay vegetación delante de los paneles y cortarla + Mantenimiento preventivo normal + Descarga de datos | Desde último mantenimiento el 19/11/2024 | Tarifa Centro de Salud, C. Antonio Maura, S/N, 11380 Tarifa, Cádiz Horario: Abierto 24h de Lunes a Domingo | 23 min
03/04/2025 - 04/04/2025 | Lagunillas | Statkraft | Windcube | 1 | No tiene EFOY. | Según estimación ha gastado casi los 50 L desde su puesta en marcha. | Ver si hay vegetación delante de los paneles y cortarla + Mantenimiento preventivo normal + Descarga de datos | Desde su puesta en marcha el 20/01/2025 | Cjón. de los Molinos, 4, 29240 Valle de Abdalajís, Málaga Horario: Abierto 24h de Lunes a Viernes | 10 min
?? | SNA2-A | Iberdrola | Windcube | 1 | No. Bidón 1: 78% y bidón 2: 100% | Según estimación ha gastado casi los 50 L desde su puesta en marcha. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | C. el Coso, 4, 16555 Carrascosa del Campo, Cuenca Horario: 24h. | 10 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
09/04/2025 o 10/04/2025 | Ankum | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 2 bidones nuevos. Dejar 2 bidones de stock. | Según estimación ha gastado 4 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Instalar antena EFOY + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | Hasestraße 16-18, 49565 Bramsche, Alemania Horario: 24h. | 27 min
09/04/2025 o 10/04/2025 | Baccum | Iberdrola | Windcube | 1 | No. Bidón 1: 55% y bidón 2: 100% Dejar 2 en stock | Según estimación ha gastado 15 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Sustitución PTH + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | Wilhelmstraße 13, 49808 Lingen (Ems), Alemania Horario: 24h. | 16 min
09/04/2025 o 10/04/2025 | Balve | Iberdrola | Windcube | 2 | Sí, 1 bidón. Bidón 2: 100% y dejar 2 de stock. (dejar el el biidón casi acabado de stock) | Según estimación ha gastado 10 L desde mantenimiento. (hay 4 L de agua destilada) | Mantenimiento correctivo cambio de lidar + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | - | -
| Emsbueren | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. Bidón 2: 100% y dejar 2 de stock. (dejar el el bidón casi acabado de stock) | Según estimación ha gastado 5 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Ajustar bien sensor del bidón 2 del EFOY + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | Hörstkamp 12, 48431 Rheine, Alemania Horario: 24h. | 20 min
| Forstmühler | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. Bidón 2: 100% y ya hay stock. (dejar el el bidón casi acabado de stock) | Según estimación ha gastado 10 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg, Alemania Horario: 24h. | 28 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-04-16 | SNA2-A | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | 5 L de alcohol isopropílico + 45 L agua destilada. En total 50 L. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | C. el Coso, 4, 16555 Carrascosa del Campo, Cuenca Horario: 24h. | 10 min
2025-04-16 | SNA3-A | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | 4 L de alcohol isopropílico + 36 L agua destilada. En total 40 L. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | C. el Coso, 4, 16555 Carrascosa del Campo, Cuenca Horario: 24h. | 10 min
xx/4/2025 | Montecabeza | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | 2.5 L de alcohol isopropílico + 22.5 L agua destilada. En total 25 L. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. |  | 11 min
xx/4/2025 | ERO-1D | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Por confirmar con Iberdrola | Mantenimiento preventivo normal + Instalación cámara nueva Reolink (os la tenemos que mandar) | No se descargan datos. |  | 12 min
xx/4/2025 | Tablado | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Por confirmar con Iberdrola | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. |  | 13 min
xx/05/2025 | Schmiedehausen | EDF | Windcube | 1 | No. (hay stock 1 bidón al 100%, bidón 2 al 26%) | Según estimación ha gastado 10 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos. | Humboldtstraße 31, 06618 Naumburg (Saale), Alemania Horario: 24h. | 27 min
xx/05/2025 | Kavelstorf | EDF | Windcube | 1 | No. (hay stock 1 bidón al 100%, bidón 2 al 38%) | Según estimación ha gastado 5 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Reinicio del EFOY, no conecta desde hace varias semanas | Se descargan datos. | Dr.-Friedrich-Dittmann-Weg 1, 18258 Schwaan, Alemania Horario: 24h. | 18 min
xx/05/2025 | Altkalen-Lelkendorf | EDF | Windcube | 1 | No. (hay stock 1 bidón al 100%, bidón 2 al 44%) | Según estimación ha gastado 5 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos. | DRK Hospital Teterow, Goethestraße 14, 17166 Teterow, Alemania Horario: 24h. | 25 min
xx/05/2025 | Soltau | EDF | Windcube | 1 | No. (hay stock 1 bidón al 100%, bidón 2 al 26%) | Según estimación ha gastado los 50 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Rellenar al completo el bidón de líquido limpiaparabrisas + Comprobar funcionamieto de la bomba de liquido limpiaparabrisas | Se descargan datos. | Oeninger Weg 30, 29614 Soltau, Alemania Horario: 24h. | 15 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
xx/5/2025 | ERO-1D | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | No. | Retirar picas. | No se descargan datos. |  | 12 min
2025-05-05 | Tablado | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. Bidón 2: 100% | Según estimación ha gastado 45 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Centro de salud de Ólvega, Pl. Constitución, 3, 42110 Ólvega, Soria Horario: 24h | 30 min
2025-05-06 | ILL2-A | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 45 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Pl. Mayor, 1, 16230 Villanueva de la Jara, Cuenca | 20 min
2025-05-06 | ERAL-A | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 35 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | C. Ruiz de Alarcón, 52, 16100 Valverde de Júcar, Cuenca Horario: 24h | 20 min
2025-05-07 | MM2P-B | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 2 bidones. No conecta desde el 16/01 y no sabemos su estado real. | Según estimación ha gastado 40 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Calle San Pedro Abajo, 7, 02120 Peñas de San Pedro, Albacete Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 hr. a 14:00 hr. | 20 min
2025-05-07 | ISAP-A | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 30 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Conectar cable de 24V desde el LiDAR al regulador de carga de la torre. Instalar nueva batería en la torre. | No se descargan datos. | 02329 Casas de Lázaro, Albacete Horario: De Lunes a Viernes de 09:00 hr. a 14:00 hr. | 27 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-05-16 | Saint-Vincent-Jalmoutiers | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Cambiar PTH, ajustar el cable o ver porque no funciona. + Foto del numero de serie de la caja del EFOY (ProCube) | Todos (RTD + STA) | Inter-Hospital Ribérac Dronne Double, La Meynardie, 24410 St Privat en Périgord, Francia Horario: 24h. | 15 min
2025-05-16 | Naillat | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 35 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + No conecta la cámara, ver que la placa solar (de la camara) este bien orientada. | Todos (RTD + STA) | 39 Av. de la Senatorerie, 23000 Guéret, Francia Horario: 24h. | 23 min
2025-05-16 | Orliac | Iberdrola | Windcube | 2 (propietario del terreno acompaña a Juan) | No. | Según estimación ha gastado 40 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Pole Health Du Villeneuvois, Avenue de Fumel, lieu dit, Zone Commerciale de Romas, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Francia Horario: 24h. | 50 min
xx/5/2025 | Contilly | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. El bidón 2 tiene un 80%, pasarlo al puerto 1. Y el bidón nuevo al puerto 2. | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Hospital De Pithiviers, 10 Bd Beauvallet, 45300 Pithiviers, Francia Horario: 24h. | 19 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-05-12 | Serra Joni | Acciona | Windcube | 1 | No tiene EFOY | Según estimación ha gastado 37 L desde su último mantenimiento. Poner 40 L (6 L de alcohol isopropílico + 34 L de agua destilada) | Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Poliambulatorio, Via S. Croce, 17, 08030 Sadali Città Metropolitana di Cagliari, Itàlia | 26 min
2025-05-13 | Libeccio | Acciona | Windcube | 1 | No tiene EFOY | Según estimación ha gastado 2 L desde su último mantenimiento. Poner 5 L (0.75 L de alcohol isopropílico + 4.25 L de agua destilada) | Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Hospital Don Tonino Bello Molfetta, SP112, 70056 Molfetta BA, Itàlia | 9 min
2025-05-14 | Procina | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 13 L desde su último mantenimiento. Poner 15 L (2.25 L de alcohol isopropílico + 12.75 L de agua destilada) | Ten cuidado con las abejas!! Comprar spray. Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Hospital Oo Rr Di Foggia, Viale Pinto Luigi, 1, 71122 Foggia FG, Itàlia | 30 min
2025-05-14 | Salsola | Iberdrola | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 3 L desde su último mantenimiento. Poner 5 L (0.75 L de alcohol isopropílico + 4.25 L de agua destilada) | Ten cuidado con las abejas!! Comprar spray. Mantenimiento preventivo normal | Todos (RTD + STA) | Hospital Oo Rr Di Foggia, Viale Pinto Luigi, 1, 71122 Foggia FG, Itàlia | 20 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-05-21 | REVA-B | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Según estimación ha gastado 80 L desde su último mantenimiento. | Traslado + Mantenimiento preventivo | No se descargan datos.
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
| Zagrodno | Iberdrola | Windcube | 1 |  |  |  |  | Healthcare Center in Bolesławiec, Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, Polonia Horario: 24h. | 26 min
| Czempin | Iberdrola | Windcube | 1 |  |  |  |  | aleja Kościuszki 24, 64-000 Kościan, Polonia Horario: 24h. | 19 min
| Sodar Lewinbrzeski (6) | Acciona | Sodar | 1 |  |  |  |  | Brzeg Medical Center, Mossora 1, 49-301 Brzeg, Polonia Horario: 24h. | 21 min
| Sodar Golenice (8) | Acciona | Sodar | 2 |  |  |  |  | Ogrodowa 9, 74-300 Myślibórz, Polonia Horario: 8-17h de lunes a viernes. | 12 min
| Sodar Wojcieszyn (9) | Acciona | Sodar | 2 |  |  |  |  | Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka, Hoża 11, 59-500 Złotoryja, Polonia Horario: 24h. | 21 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-06-17 | Zarzón | Statkraft | Windcube | 1 | Sí. Bidón #1 vacío | Sí, por confirmar. Dani deberá entregarle a Alvaro los 50L que no usó en los mantenimientos de Acciona. | Ver si hay vegetación delante de los paneles y cortarla + Mantenimiento preventivo normal + Descarga de datos + Cambio de la bomba del líquido limpiaparabrisas | Desde su último mantenimiento 27/02/2025 | Centro de Salud de Moraleja, C. Cilleros, s/n, 10840 Moraleja, Cáceres Horario: 24h. | 25 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
S27 | Orliac | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Según estimación ha gastado los 50 L desde su puesta en marcha. | Mantenimiento preventivo normal + Llevar otro brazo de limpiaparabrisas, y otra escobilla. Limpiar bien la superficie del lidar creo que la escobilla se ha derretido. | Todos (RTD + STA) | Pole Health Du Villeneuvois, Avenue de Fumel, lieu dit, Zone Commerciale de Romas, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Francia Horario: 24h. | 50 min
S27 | Contilly | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. El bidón 2 tiene un 80%, pasarlo al puerto 1. Y el bidón nuevo al puerto 2. | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Nivelar Lidar + Sustituir interruptor si fuera necesario (lo tienen en Francia, Pablo me confirmó). + Instalar cámara de seguridad | Todos (RTD + STA) | Hospital De Pithiviers, 10 Bd Beauvallet, 45300 Pithiviers, Francia Horario: 24h. | 19 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
2025-07-24 | Ankum | Iberdrola | Windcube | 1 | No. (hay 3 bidones al 100% y 1 bidón al 50%) | Según estimación ha gastado 1 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Reinicio del EFOY, no conecta desde hace varias semanas | No se descargan datos. | Hasestraße 16-18, 49565 Bramsche, Alemania Horario: 24h. | 27 min
2025-07-24 | Baccum | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. (hay stock de 5 bidones de metanol) | Según estimación ha gastado 15 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Wilhelmstraße 13, 49808 Lingen (Ems), Alemania Horario: 24h. | 16 min
2025-07-24 | Balve | Iberdrola | Windcube | 1 | No. (hay 4 bidones al 100% y 1 bidón al 27%) | Según estimación ha gastado 15 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Siepenstraße 44, 59846 Sundern (Sauerland), Alemania Horario: 24h. | 27 min
2025-07-24 | Emsbueren | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. (hay stock de 1 bidón a 13% y otro al 9% de metanol) | Según estimación ha gastado 5 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Cambio posición cámara seguridad | No se descargan datos. | Hörstkamp 12, 48431 Rheine, Alemania Horario: 24h. | 20 min
2025-07-22 | Forstmühler | Iberdrola | Windcube | 1 | Sí, 1 bidón. (hay stock de 3 bidones de metanol) | Según estimación ha gastado 20 L desde mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg, Alemania Horario: 24h. | 28 min
2025-07-23 | Schmiedehausen | EDF | Windcube | 1 | No. (hay 1 bidón al 100% y 1 bidón al 26%) | Según estimación ha gastado 15 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos. | Humboldtstraße 31, 06618 Naumburg (Saale), Alemania Horario: 24h. | 27 min
2025-07-25 | Kavelstorf | EDF | Windcube | 1 | No. (hay 1 bidón al 100% y 1 bidón al 38%) | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Reinicio del EFOY, no conecta desde hace varias semanas | Se descargan datos. | Dr.-Friedrich-Dittmann-Weg 1, 18258 Schwaan, Alemania Horario: 24h. | 18 min
2025-07-25 | Altkalen-Lelkendorf | EDF | Windcube | 1 | No. (hay 1 bidón al 100% y 1 bidón al 44%) | Según estimación ha gastado 15 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos. | DRK Hospital Teterow, Goethestraße 14, 17166 Teterow, Alemania Horario: 24h. | 25 min
2025-07-25 | Soltau | EDF | Windcube | 1 | No. (hay 1 bidón al 100% y 1 bidón al 26%) | Según estimación ha gastado los 50 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Rellenar al completo el bidón de líquido limpiaparabrisas + Comprobar funcionamieto de la bomba de liquido limpiaparabrisas | Se descargan datos. | Oeninger Weg 30, 29614 Soltau, Alemania Horario: 24h. | 15 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
xx/07/2025 | FIA2-B | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Según estimación ha gastado todo. | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos. | Rúa Juan Guerra Valdés, s/n, 32600 Verín, Ourense Horario: Lunes-Viernes 8-20h | 55 min
xx/07/2026 | MU1P-B | Iberdrola | Windcube | 2 | Sí, 1 bidón. | Según estimación le quedan 18L. | Mantenimiento preventivo normal + TRASLADO a MU1P-C | Se descargan datos. | Centro de saúde de Muras, Rúa Apóstol Santiago, 18, 27836 Muras, Lugo Horario: 8-15h | 15 min
xx/07/2027 | Punago 9 | Acciona | Windcube | 2 | Sí, 1 bidón. | Según estimación ha gastado 25 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal | No se descargan datos. | Hospital en Lugo Horario: 24h. | 38 min
xx/07/2028 | Villalube ZX | Acciona | Zephir | 1 | No. | Descnocemos la cantidad gastada, llevar minimo 10L de limpiaparabrisas (se compra en las gasolineras) | Mantenimiento preventivo normal + Cambiar extintor + Update local del software del lidar + Reinicio del EFOY, no conecta desde hace varias semanas | No se descargan datos. | Hospital en Zamora Horario: 24h. | 22 min
xx/07/2029 | Villalube 6B | Acciona | Windcube | 1 | No. | Según estimación ha gastado 25 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Reinicio del EFOY, marca un error, hay que rellenar el liquido de servicio + Cambiar PTH + Descargar datos RTD entre 18/11/24 y 26/02/25 | Se descargan datos. | Hospital en Zamora Horario: 24h. | 25 min
xx/07/2030 | Carril | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Según estimación le quedan 10L. | Mantenimiento preventivo normal + Reinicio del EFOY, conecta de manera intermitente | Se descargan datos. | Av. Simón Nieto, 31, 34, 34005 Palencia Horario: 24h. | 45 min
xx/07/2031 | Montecabeza2_Pos1 | Statkraft | Windcube | 2 | No. | Según estimación ha gastado 20 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Cambiar la bomba del liquido limpiaparabrisas (la tienen en WTT) | Se descargan datos. | Rúa Corredoira, Monforte de Lemos, 27400 Monforte de Lemos, Lugo Horario: 24h. | 39 min
Fecha actuación | Estación | Cliente | Modelo Lidar | Técnicos | ¿Sustituir bidones de metanol? | Consumo líquido limpiaparabrisas | Comentarios | Descarga de datos a partir del | Centro médico más cercano | Tiempo estimado de llegada
xx/07/2025 | Punago 9 | Acciona | Windcube | 2 | Sí, 1 bidón. | Según estimación ha gastado 25 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Medir SOH de baterías + Cambio de SIM del sistema de alimentación | Sí se descargan datos. | Hospital en Lugo Horario: 24h. | 38 min
xx/07/2025 | Vila Pouca 10 | Acciona | Windcube | 2 | No. | Según estimación ha gastado 5 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento correctivo (caídas de corriente de carga a 1.5A) | Sí se descargan datos. | - | -
xx/07/2025 | Vila Pouca 16 | Acciona | ZX | 2 | No. | Descnocemos la cantidad gastada, llevar minimo 10L de limpiaparabrisas (se compra en las gasolineras) | Mantenimiento preventivo normal + Medir SOH de baterías | No se descargan datos. | - | -
xx/07/2025 | ANVO-B | Iberdrola | Windcube | 2 | No. | Nos lo dice Iberdrola | Mantenimiento preventivo normal | Se descargan datos desde el 28/05/2025 | C. Aspas, 10, 21540 Villanueva de los Castillejos, Huelva Horario: Abierto de Lunes a Viernes de 08 -15h. | 10 min
xx/07/2025 | Almodovar 5 | Acciona | Windcube | 2 | No tiene EFOY. | Según estimación ha gastado 5 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Apuntar fecha de validez del extintor + Medir SOH de baterías | Sí se descargan datos. | - | -
xx/07/2025 | Lagunillas | Statkraft | Windcube | 2 | No tiene EFOY. | Según estimación ha gastado 25 L desde su último mantenimiento. | Mantenimiento preventivo normal + Revisar bomba de limpiaparabrisas y consumo de liquido | Se descargan datos desde el 03/04/2025. | Cjón. de los Molinos, 4, 29240 Valle de Abdalajís, Málaga Horario: Abierto 24h de Lunes a Viernes | 10 min

## STOCK METANOL EFOY
Creado por Elena |  |  |  | Registros | Fecha | Usados | Comentarios
| Cliente | STOCK | Comentarios | Valle de Navarra (Acciona) | 2023-12-19 | 1 | Se usan del stock de Statkraft
| STATKRAFT |  |  | Traslado Verdugal (Capital Energy) | 2024-01-05 | 1 | Se usan del stock de Statkraft
| DEKRA |  |  | Correctivo Azazeta-1B (Iberdrola) | 2024-01-17 | 2 | Se usan del stock de Statkraft
|  |  |  | Se llevan unidades a As Pontes para ENEL | 2024-01-24 | 6 | Se usan del stock de Statkraft, preguntar a Gerard si esto lo repondran los de ENEL o ZX o si nos lo pagan
Datos WTT (pantallazos) |  |  |  | Preventivo Cerecol-II (Capital Energy) | 2024-01-24 | 2 | Se usan del stock de Statkraft
|  |  |  | Llegan 21 bidones a WTT (quedan 17 bidones de Statkraft y 9 de DEKRA) | 2024-02-02 | -21 | Se reparten para reponer stock de Statkraft y stock DEKRA
|  |  |  | Almazán-1 (Acciona) | 2024-02-15 | 2 | Nuevo EFOY, tiene que usar 2 bidones de Stock
|  |  |  | Cerevil-II (Capital Energy) | 2024-03-08 | 1
|  |  |  | Mementu (Iberdrola FR) | 2024-03-14 | 2
|  |  |  | Arrebol (Statkraft) | 2024-03-15 | 1
|  |  |  | Itsaraz (Staktraft) | 2024-04-04 | 2
|  |  |  | Villalube (Acciona) | 2024-03-18 | 1
|  |  |  | Ralea III (Capital Energy) | 2024-04-09 | 1
|  |  |  | Punago 9 (Acciona) | 2024-04-12 | 1
|  |  |  | Valle de Navarra (Acciona) | 2024-04-17 | 1
|  |  |  | Perdigón (Acciona) | 2024-04-18 | 1
|  |  |  | Almazán-1 (Acciona) | 2024-05-13 | 1
|  |  |  | ERO-1C (Iberdrola) | 2024-05-28 | 1
|  |  |  | Villalube_Lidar_7 (ZX) (Acciona) | 2024-05-30 | 2
|  |  |  | Recibido 32 Metanol para EFOY Iberdrola | 2024-05-30 | 32
|  |  |  | VilaPouca_Lidar_ZX (Acciona) | 2024-06-01 | 2
|  |  |  | Itsaraz (Staktraft) | 2024-06-07 | 1 | Usado del Stock de Statkraft
|  |  |  | Sierra de Gata (Statkraft) | 2024-06-11 | 0 | Usado Stock que había en Arrebol (en Arrebol se ha quitado EFOY y se han puesto baterías)
|  |  |  | Por recibir 16 Metanol | 2024-07-16 | 16
|  |  |  | PEOR-A (Iberdrola) | 2024-07-26 | 2
|  |  |  | Vila Pouca_10 (Acciona) | 2024-08-13 | 1
|  |  |  | Itsaraz (Staktraft) | 2024-08-23 | 2
|  |  |  | Sierra de Gata/ Zarzón (Statkraft) | 2024-09-18 | 1
|  |  |  | Llegan 16 bidones | 2024-09-30 | 16
|  |  |  | Instalación 4 EFOYS IB (SNA3-A, FIA2-A, REVA-A, MUR-1) | 2024-10-01
|  |  |  | Olmedilla-1 (Acciona) | 2024-09-25 | 2
|  |  |  | Instalación 2 EFOY IB (ERAL-A, ILLA-A) | 2024-10-12 | 4
|  |  |  | Lidars Alemanya Iberdrola | 2024-10-15 | 20
|  |  |  | Itsaraz (Staktraft) | 2024-10-23 | 2
|  |  |  | Instalación 3 EFOY IB (SNA2, MM2P, ISAP) | 2024-10-25 | 6
|  |  |  | Lidars França IB (3 nous + Mementu) | S44
|  |  |  | Recibido 32 Metanol para EFOY | 2024-11-11 | 32
|  |  |  | Mantenimiento Vila Pouca_15_ZX | 2024-11-14 | 1
|  |  |  | Recibido 16 Metanol para EFOY | 2024-11-14 | 16
|  |  |  | Mantenimiento Valle de Navarra | 2024-11-18 | 1
|  |  |  | Mantenimiento Villalube_7_ZX | 2024-11-18 | 1
|  |  |  | Mantenimiento Zarzón (Statkraft) | 2024-11-23 | 2
|  |  |  | Lidar Ayora | 2024-12-02 | 2 | Uno no funciona
|  |  |  | Lidar Ayora (extra) |  | 1
|  |  |  | Lidar Punago | 2024-12-04 | 2
|  |  |  | Lidars Italia IB | S48 | 6 | 2 procina, 4 salsola
|  |  |  | Lidars EDF Alemanya | S50 | 13 | 4 Altkalen, 4 Kavelstorf, 2 Schmiedehausen, 3 Soltau
|  |  |  | Lidar IB Alemanya | S50 | 6
|  |  |  | Lidar SVJ | 2024-12-22 | 2
|  |  |  | Lidar BetaWind ZX EDPR | S4 | 4
|  |  |  | Lidars ERO-1D | 2025-01-21 | 1
|  |  |  | Lidar SNA3 | 2025-01-24 | 1
|  |  |  | Instalación Lidar Montecabeza2_Pos1 (Statkraft) | 2025-01-09 | 2
|  |  |  | Lidar Villalube_7 | 2025-01-11 | 2
|  |  |  | Lidar VilaPouca_ZX | 2025-01-11 | 2
|  |  |  | Lidar Valle de Navarra | 2025-01-04 | 2
|  |  |  | Recibo 32 Metanol para EFOY | 2025-02-06 | 32
|  |  |  | Lidar Zarzón (Statkraft) | 2025-02-27 | 2
|  |  |  | Lidar Vila Pouca_15-ZX | 2025-02-28 | 2
|  |  |  | Lidars EDF Alemanya | 2025-02-28 | 4
|  |  |  | Lidar Zagrodno | 2025-03-03 | 2 | Se dejan 2 en el remolque?
Nuevo recuento a partir del 25/04/25
|  |  |  | Llegan 32 bidones a WTT | 2025-04-21 | 32

## Plantilla mttos
| Cantidad | Revisión | Sustitución | Comentario
Líquido limpiaparabrisas | 20 |  |  | Pedir foto y saber cuantos litros quedan en el bidón
EFOY: Metanol | NA
Escobilla limpia |  |  | OK
Bomba agua |  |  | No
Extintor
Filtros Lidar |  |  | OK
Otros